СНиП 4.06-91

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИКИ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник 21

Оборудование метрополитенов и тоннелей

Дата введения 1991-01-01

РАЗРАБОТАН Институтом Метрогипротранс Минтрансстроя СССР под методическим руководством НИИЭУС Госстроя СССР(В.И.Корецкий, З.Е.Чепрова, Л.В.Размадзе) и рассмотрен Управлением ценообразования и смет в строительстве Госстроя СССР.

ВНЕСЕН Минтрансстроем СССР.

УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного строительного комитета СССР (Госстрой СССР) от 29 декабря 1990 года N 114.

ВЗАМЕН Сборника 21 (Приложение к СНиП IV-6-82).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих метрополитенов и тоннелей.

2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места монтажа на расстояние:

по поверхности до 1000 м;

по подземным выработкам 200 м (разд.2);

б) вертикальное перемещение до проектных отметок;

в) окраску оборудования и конструкций (разд.1; разд.2; группа 31);

г) испытание оборудования затворов.

3. В расценках не учтены:

а) затраты на горизонтальное перемещение оборудования при монтаже эскалаторов из подземного зала (разд.1), определяемые в соответствии с общими положениями по применению расценок на монтаж оборудования;

б) затраты на установку закладных частей на раскрепление металлоконструкций затворов; в) стоимость приведенных в приложении 1 материальных ресурсов;

г) стоимость приведенных в приложении 2 материальных ресурсов на индивидуальное испытание оборудования по расценкам, отмеченным буквой "м".

4. Стоимость шефмонтажа по расценкам, отмеченным звездочкой, приведена в приложении 3.

| № расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Прямые затраты | в том числе, руб. | Материальные ресурсы | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Масса единицы измерения, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная заработная плата рабочих | Эксплуатация машин |
| всего | в том числе зароботная плата рабочих, обслуживающих машины |

РАЗДЕЛ 1. ЭСКАЛАТОРЫ

Группа 1. Эскалаторы высотой подъема до 15 м

21-1-1М*

|  | Эскалатор высотой 15м, тип ЭТ-5М в том числе(расц. с 21-1-2 по 21-1-16): | компл. | 8285 | 3339 | 887 | 255 | 4059 | 2500 | 33.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-1-2 |

работы подготовительные

|  | " | 2557 | 687 | 386 | 91.3 | 1484 | 558 | 1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-1-3 | зона А | " | 535 | 104 | 34 | 9.88 | 397 | 80 | 3.17 |
| 21-1-4 | зоны Б, БН, И | " | 748 | 153 | 34 | 8.19 | 561 | 115 | 4.6 |
| 21-1-5 | зона В | " | 841 | 221 | 54 | 15.2 | 566 | 168 | 4.47 |
| 21-1-6М | зоны Е, Д | " | 1119 | 426 | 146 | 47.7 | 547 | 310 | 8.61 |
| 21-1-7 | привод поручней | " | 184 | 127 | 7.1 | - | 49.9 | 88 | 0.92 |
| 21-1-8 | направляющие поручней | " | 41.7 | 40.9 | - | - | 0.8 | 26 | 0.4 |
| 21-1-9М - | полотно лестничное | " | 1305 | 1092 | 125 | 49.5 | 88 | 797 | 8.24 |
| 21-1-10 | плиты и входные площадки | " | 258 | 127 | 49.9 | 17.2 | 81.1 | 87 |

0.9

| 21-1-11 | устройства за щитные | " | 58.9 | 47.9 | 5.42 | - | 5.58 | 35 | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-1-12 | поручни | " | 272 | 155 | 22 | 7.9 | 95.4 | 111 | 0.32 |
| 21-1-13 | ограждения | " | 146 | 56.9 | 17.6 | 7.64 | 71.5 | 45 | 0.26 |
| 21-1-14 | пути подвесные демонтажные | " | 129 | 53.3 | 5.9 | 0.38 | 69.8 | 41 | 0.5 |
| 21-1-15 | площадки обслуживания | " | 64.5 | 22.7 | - | - | 41.8 | 19 | 0.5 |
| 21-1-16 | испытание грузоподъемных механизмов | " | 26.1 | 25.6 | - | - | 0.5 | 20 | - |
| 21-1-17М | испытание эскалатора | " | 798 | 326 | 3 | - | 469 | 247 | - |
| 21-1-18М | обкатка эскалатора в течение 48 ч. | " | 137 | 134 | 0.32 | - | 2.68 | 91 | - |
| Группа 2. Эскалаторы высотой подъема до 30 м |
| 21-2-1М* | Эскалатор вы сотой 30 м, тип ЭТ-4 в том числе расц. с 21-2-2 по 21-2-16): | компл. | 11818 | 4893 | 1369 | 402 | 5556 | 3670 | 53.38 |
| 21-2-2 | работы подгото вительные | " | 3471 | 983 | 578 | 135 | 1910 | 801 | 1.3 |
| 21-2-3 | зона А | " | 568 | 104 | 44 | 13.2 | 420 | 79 | 2.95 |
| 21-2-4 | зоны Б, БН, И | " | 1886 | 328 | 120 | 32.8 | 1438 | 248 | 7.65 |
| 21-2-5 | зона В |
| 848 | 218 | 64 | 18.4 | 566 | 166 | 2.96 |
| 21-2-6М | зоны Е, Д | " | 1216 | 424 | 191 | 61.5 | 601 | 310 | 13.53 |
| 21-2-7 | привод поручней | " | 150 | 103 | 1.9 | - | 45.1 | 70 | 1.2 |
| 21-2-8 | направляющие поручней | " | 78 | 76.5 | - | - | 1.5 | 47 | 0.9 |
| 21-2-9М | полотно лестничное | " | 2377 | 1981 | 251 | 105 | 145 | 1450 | 18.93 |
| 21-2-10 | плиты и входные площадки | " | 270 | 135 | 52 | 17.2 | 83 | 94 | 1.1 |
| 21-2-11 | устройства защитные | " | 60 | 48 | 5.9 | - | 6.1 | 34 | 0.1 |
| 21-2-12 | поручни | " | 370 | 225 | 28 | 10.3 | 117 | 161 | 0.58 |
| 21-2-13 | ограждения | " | 207 | 86 | 18 | 7.64 | 103 | 67 | 0.88 |
| 21-2-14 | пути подвесные демонтажные | " | 209 | 116 | 15.4 | 0.75 | 77.6 | 89 | 0.6 |
| 21-2-15 | площадки обслуживания | " | 82 | 39.9 | - | - | 42.1 | 33 | 0.7 |
| 21-2-16 | испытание грузоподъемных механизмов | " | 26.1 | 25.6 | - | - | 0.5 | 20 | - |
| 21-2-17М | испытание эскалатора | " | 1197 | 447 | 3 | - | 747 | 342 | - |
| 21-2-18М - | обкатка эскала тора в течение48 ч. | " | 278 | 272 | 0.5 | - | 5.5 | 183 | - |
| Группа 3. Эскалаторы высотой подъема до 45 м |
| 21-3-1М* | Эскалатор высотой 45м, тип ЭТ-3М в том числе(расц. с 21-3-2 по 21-3-17): | компл. | 14674 | 6476 | 1949 | 553 | 6249 | 4862 | 98.77 |
| 21-3-2 | работы подготовительные | " | 4610 | 1366 | 946 | 208 | 2298 | 1125 | 2.12 |
| 21-3-3 | зона А | " | 582 | 110 | 48 | 14.2 | 424 | 84 | 4.68 |
| 21-3-4 | зоны Б, БН, И | " | 2229 | 418 | 152 | 40.4 | 1659 | 315 | 18.2 |
| 21-3-5 | зона В | " | 859 | 225 | 65 | 18.3 | 569 | 172 | 4.5 |
| 21-3-6М | зона Е | " | 851 | 344 | 158 | 47.4 | 349 | 250 | 23.41 |
| 21-3-7 | зона Д | " | 387 | 86.9 | 40.1 | 13.8 | 260 | 65 | 2.11 |
| 21-3-8 | привод поручней | " | 150 | 103 | 1.9 | - | 45.1 | 70 | 1.2 |
| 21-3-9 | направляющие поручней | " | 91.6 | 89.8 | - | - | 1.8 | 55 | 1.2 |
| 21-3-10М | полотно лестничное | " | 3526 | 2937 | 406 | 172 | 183 | 2153 | 31.54 |
| 21-3-11 | плиты и входные площадки | " | 270 | 135 | 52.3 | 17.2 | 82.7 | 94 | 2.4 |
| 21-3-12 | устройства за щитные | " | 66.4 | 57 | 4.48 | - | 4.92 | 41 | 0.15 |
| 21-3-13 | поручни | " | 477 | 306 | 38 | 13.9 | 133 | 222 | 0.84 |
| 21-3-14 | ограждения | " | 252 | 113 | 21 | 7.64 | 118 | 89 | 3.30 |
| 21-3-15 | пути подвесные демонтажные | " | 215 | 120 | 16.5 | 0.77 | 78.5 | 92 | 2.22 |
| 21-3-16 | площадки обслу живания | " | 82 | 39.9 | - | - | 42.1 | 33 | 0.9 |
| 21-3-17 | испытание грузоподъемных механизмов | " | 26.1 | 25.6 | - | - | 0.5 | 20 | - |
| 21-3-18М | Испытание эскалатора | " | 2009 | 657 | 3 | - | - | 1349 | 512 |
| 21-3-19М | Обкатка эскалатора в течение48 ч. | " | 278 | 272 | 0.5 | - | 5.5 | 183 | - |
| Группа 4. Эскалаторы высотой подъема до 65 м |
| 21-4-1М* | Эскалатор вы- сотой 65 м, тип ЭТ-2М в том числе(расц. с 21-4-2 по 21-4-17): | компл. | 18396 | 8241 | 2404 | 683 | 7751 | 6205 | 121.64 |
| 21-4-2 | работы подготовительные | " | 5710 | 1698 | 1194 | 264 | 2818 | 1397 | 3.16 |
| 21-4-3 | зона А | " | 669 | 161 | 58 | 14 | 450 | 122 | 4.68 |
| 21-4-4 | зоны Б, БН, И | " | 3512 | 544 | 184 | 46 | 2484 | 413 | 26.7 |
| 21-4-5 | зона В | " | 865 | 229 | 66 | 18.4 | 570 | 174 | 4.82 |
| 21-4-6М | зона Е | " | 868 | 354 | 165 | 48.8 | 349 | 258 | 23.16 |
| 21-4-7 | зона Д | " | 387 | 86.9 | 40.1 | 13.8 | 260 | 65 | 2.11 |
| 21-4-8 | привод поручней | " | 150 | 103 | 1.9 | - | 45.1 | 70 | 1.2 |
| 21-4-9 | направляющие поручней | " | 124 | 121 | 0.5 | - | 2.5 | 74 | 1.7 |
| 21-4-10М | полотно лестничное | " | 4813 | 4012 | 553 | 236 | 248 | 2942 | 43.55 |
| 21-4-11 | плиты и входные площадки | " | 270 | 135 | 52.3 | 17.2 | 82.7 | 94 | 2.5 |
| 21-4-12 | устройства защитные | " | 66.4 | 57 | 4.48 | - | 4.92 | 41 | 0.15 |
| 21-4-13 | поручни | " | 609 | 398 | 44 | 15.9 | 167 | 288 | 1.18 |
| 21-4-14 | ограждения | " | 331 | 157 | 25 | 7.64 | 149 | 122 | 3.64 |
| 21-4-15 | пути подвесные демонтажные | " | 214 | 120 | 16 | 0,77 | 78 | 92 | 2,23 |
| 21-4-16 | площадки обслу живания | " | 82 | 39,9 | - | - | 42,1 | 33 | 0,86 |
| 21-4-17 | Испытание гру зоподъемных механизмов | " | 26,1 | 25,6 | - | - | 0,5 | 20 | - |
| 21-4-18М | Испытание эска латора | " | 2472 | 776 | 4 | - | 1692 | 609 | - |
| 21-4-19М | Обкатка эскала тора в течение 48 ч. | " | 278 | 272 | 0,5 | - | 5,5 | 183 | - |
| Группа 5. Изменение стоимости монтажа эскалаторов |
| 21-5-1М | При уменьшении на 1 м высоты вычитается из расц. 21-1-1М*,21-2-1М*,21-3-1М*,21-4-1М* | м высоты | 159 | 90,8 | 19,2 | 6,66 | 49 | 68 | - |
| Группа 6. Балюстрады |
|  | Балюстрада |
| 21-6-1 | Постоянная часть | компл. | 825 | 574 | 18 | 1,56 | 233 | 408 | 1,44 |
| 21-6-2 | Переменная часть | м высоты | 52,6 | 32,2 | 1,3 | 0,11 | 19,1 | 24 | 0,11 |

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВА РАЗНЫЕ

Группа 30. Клапаны вентиляционные

Клапан дроссельный, запорный диаметр/периметр,

мм, до:

| 21-30-1 | 500/1800, без привода | шт. | 8,26 | 5,39 | 0,5 | 0,06 | 2,37 | 4 | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-30-2 | 900/3600, без привода | " | 12,7 | 8,3 | 0,9 | 0,12 | 3,5 | 6 | 0,06 |
| 21-30-3 | 500/1800, с электрическим приводом | компл. | 16,5 | 13,1 | 0,9 | 0,16 | 2,5 | 9 | 0,08 |
| 21-30-4 | 900/3600, с электрическим приводом | " | 20,6 | 15,8 | 1,15 | 0,20 | 3,65 | 11 | 0,1 |

Клапан герметический с электрическим приводом,

| диаметр, мм, до: |
| --- |
| 21-30-5 | 200 | " | 27,4 | 18,1 | 0,94 | 0,12 | 8,36 | 13 | 0,06 |
| 21-30-6 | 400 | " | 48,5 | 34,3 | 2,2 | 0,34 | 12 | 25 | 0,17 |
| 21-30-7 | 800 | " | 144 | 86,5 | 5,9 | 1,05 | 51,6 | 65 | 0,53 |
| 21-30-8 | 1200 | " | 240 | 134 | 12 | 2,27 | 94 | 101 | 1,37 |

Клапан герметический с ручным

приводом, диаметр, мм, до:

| 21-30-9 | 200 | шт. | 21,9 | 12,9 | 0,7 | 0,06 | 8,3 | 10 | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-30-10 | 400 | " | 43,7 | 29,4 | 2,4 | 0,38 | 11,9 | 22 | 0,19 |
| 21-30-11 | 600 | " | 70,3 | 46,3 | 3,2 | 0,46 | 20,8 | 35 | 0,23 |

Группа 31. Затворы и двери герметические

Полотно и обрамление затворов или дверей,

подземный способ работ, массой, т, до:

| 21-31-1 | 1 | т | 573 | 224 | 32 | 3,9 | 317 | 178 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-31-2 |

1,5

|  | " | 459 | 183 | 29 | 3,26 | 247 | 146 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-31-3 | 3 | " | 386 | 135 | 26 | 2,89 | 225 | 106 | - |
| 21-31-4 | 5 | " | 301 | 96 | 22 | 2,34 | 183 | 75 | - |
| 21-31-5 | 10 | " | 168 | 71,8 | 18,6 | 2,09 | 77,6 | 56 | - |
| 21-31-6 | 20 | " | 142 | 56,2 | 16,8 | 1,98 | 69 | 44 | - |

Полотна и обрамления затворов или дверей,

открытый способ работ, масса,

| т, до: |
| --- |
| 21-31-7 | 10 | " | 171 | 58,9 | 39,2 | 5,33 | 72,9 | 55 | - |
| 21-31-8 | 20 | " | 142 | 44,8 | 32,5 | 4,53 | 64,7 | 43 | - |

Механическая часть к затворам, подземный

способ работ, масса,

| т, до: |
| --- |
| 21-31-9М | 1 | компл. | 292 | 127 | 19 | 2,76 | 146 | 105 | - |
| 21-31-10М | 2 | " | 381 | 161 | 30 | 4,78 | 190 | 131 | - |
| 21-31-11М | 5 | " | 588 | 247 | 54 | 8,90 | 287 | 198 | - |

Механическая

часть к затворам или дверям,

| массой, 10 т: |
| --- |
| 21-31-12М | Открытый способ работ | компл. | 1337 | 576 | 126 | 19,6 | 635 | 530 | - |
| 21-31-13М | Подземный способ работ | " | 1441 | 717 | 86 | 16,3 | 638 | 544 | - |

Приложение 1

Перечень материальных ресурсов, не учтенных

в расценках на монтаж оборудования

1. Болты анкерные для комплектных машин.

2. Дроссель-клапаны стальные.

3. Клапаны герметические с ручным приводом диаметром до 200 мм.

4. Листы деревянные полированные, алюминиевые плинтусы, карнизы, каннелюры, штапики и крепеж для балюстрады.

5. Полотна и обрамление герметических затворов.

6. Поручни для эскалаторов.

7. Фланцы.

Приложение 2

Расход электроэнергии на испытание оборудования

| N расценки | Электроэнергия, кВт-ч |
| --- | --- |
| 21-1-1 | 2284 |
| 21-1-6 | 881 |
| 21-1-9 | 1403 |
| 21-1-17 | 428 |
| 21-1-18 | 1711 |
| 21-2-1 | 4462 |
| 21-2-6 | 2002 |
| 21-2-9 | 2460 |
| 21-2-17 | 974 |
| 21-2-18 | 3897 |
| 21-3-1 | 7295 |
| 21-3-6 | 3563 |
| 21-3-10 | 3732 |
| 21-3-18 | 1429 |
| 21-3-19 | 5854 |
| 21-4-1 | 9534 |
| 21-4-6 | 4530 |
| 21-4-10 | 5004 |
| 21-4-18 | 1774 |
| 21-4-19 | 8870 |
| 21-5-1 | 55 |
| 21-31-9 | 71 |
| 21-31-10 | 71 |
| 21-31-11 | 71 |
| 21-31-12 | 71 |
| 21-31-13 | 71 |

Приложение 3

Стоимость шефмонтажа

| N расценки | Стоимость шефмонтажа, руб. | Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни | Количество шефмонтажного персонала |
| --- | --- | --- | --- |
| инженер 1-й категории | инженер 2-й категории | слесарь-электромонтажник |
|  | 21-1-1 | 3078 | 15 | 35 | 60 | 4 |
| 21-2-1 | 4118 | 30 | 45 | 75 | 4 |
| 21-3-1 | 4118 | 30 | 45 | 75 | 4 |
| 21-4-1 | 5335 | 40 | 55 | 100 | 4 |

Примечание.

Стоимость шефмонтажа рассчитана исходя из условий оплаты  труда шефмонтажного персонала  в  подземных  условиях,  в метрополитенах и тоннелях.